Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące przetargu na roboty budowlane pn.: Przebudowa bloku operacyjnego 
z Oddziałem Chirurgii Jednego Dnia w SP ZOZ MSW w Koszalinie uprzejmie informujemy, co następuje:

- Proszę o podanie lokalizacji czerpni powietrza i wyrzutni dla układu wentylacji (projekt S7). Wg projektu układ ten jest zakończony kolanem.

Odpowiedź: Czerpnia i wyrzutnia wyprowadzona jest ponad dach istniejącym kanałem wentylacji grawitacyjnej.

- Jaką należy zastosować izolację dla układu wentylacyjnego_

Odpowiedź: Rodzaj izolacji układu wentylacyjnego ujęty jest w poz. 173, 174 przedmiaru robót sanitarnych.