Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 2/2016  na dostawę tomografu optycznego (SOCT) 
i autorefraktokeratometru dla SP ZOZ MSW w Koszalinie

Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę  tomografu optycznego (SOCT) i autorefraktokeratometru dla SP ZOZ MSW w Koszalinie uprzejmie informujemy, co następuje:

Pytanie 1. Czy zamawiający zgadza się  dopuścić urządzenie, które obecnie nie posiada możliwości integracji z systemem szpitalnym poprzez standard DICOM ( Worklista)?

Jednak dostawca zobowiązuje się dostarczyć w/w licencje do 12 miesięcy od daty dostawy urządzenia, w formie  bezpłatnej aktualizacji oprogramowania?

Odpowiedź:  TAK.