Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne p.n.:

„TERMOMODERNIZACJA  OBIEKTÓW  ZAKŁADU  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  MSWiA (budynki A, B, C, RS i S) WRAZ  Z  PRZEJĘCIEM  KOTŁOWNI  DO  EKSPLOATACJI – KOSZALIN, UL.  SZPITALNA 2”

w tym:

1   Roboty budowlane:

a)  docieplenie ścian zewnętrznych budynków,

b)   docieplenie dachu i stropodachu,

c)    wykonanie tynków zewnętrznych,

d)   wymiana stolarki okiennej PCV.

2.  Instalacja solarna z kolektorami słonecznymi

3.  Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.;

a)   wymiana rur;

b)  wymiana grzejników.

4.  Budowa sieci cieplnej zewnętrznej.

5.  Modernizacja układu wentylacji mechanicznej z zastosowaniem odzysku ciepła.

6.  Budowa kotłowni gazowej.

Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania robót budowlanych, przedmiar robót.

......................................, dn. .....................

..................................................................

(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela Wykonawcy/Pełnomocnika)