**PUNKTY DO OCENY KRYTERIUM FUNKCJONALNOŚĆ**

Zadanie 1:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr podlegający ocenie** | **Opis parametru** | **Zakres punktacji** | **Liczba przyznanych punktów** |
| 1 | Wszystkie zamawiane probówko-strzykawki/probówki są wykonane z tworzywa sztucznego. |  | tak – 5 pkt  nie – 0 pkt |  |
| 2 | System zapewnia pobieranie krwi do badań laboratoryjnych metodą próżniową i aspiracyjną. |  | tak – 10 pkt  nie – 0 pkt |  |
| 3 | Wszystkie probówki zakręcane na gwint. |  | tak – 5 pkt  nie - 0 pkt |  |
| 4 | Najmniejsza objętość zajmowana przez wszystkie elementy systemu do utylizacji. Poparte materiałami firmowymi. |  | najmniejsza – 10 pkt  pozostałe – 0 pkt |  |
| 5 | Możliwość wkłucia pod dowolnym kątem podczas pobierania krwi (do 35o i powyżej 35o). |  | tak – 10 pkt  nie – 0 pkt |  |
|  | **MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW - 40 pkt** | | |  |

Zadanie 2:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr podlegający ocenie** | **Opis parametru** | **Zakres punktacji** | **Liczba przyznanych punktów** |
| 1 | Szybkość rozpatrywania reklamacji |  | ≤ 3 dni robocze –10 pkt  > 3 dni robocze – 0 pkt |  |
| 2 | Szybkość dostaw od momentu wysłania e-maile z zamówieniem |  | ≤ 5 dni roboczych –10 pkt  > 5 dni roboczych – 0 pkt |  |
| 3 | Termin ważności przy odbiorze zamówienia. |  | ≥ 24 miesiące - 10 pkt  < 24 miesiące - 0 pkt |  |
| 4 | Termin płatności |  | >30 dni roboczych – 10 pkt  ≤ 30 dni roboczych – 0 pkt |  |
|  | **MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW - 40 pkt** | | |  |

Zadanie 3:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr podlegający ocenie** | **Opis parametru** | **Zakres punktacji** | **Liczba przyznanych punktów** |
| 1 | Automatyczna kalibracja, praca analizatora bez użycia dodatkowych pasków kalibracyjnych, standaryzujących i wpisywania kodów. Poparte danymi z instrukcji analizatora. |  | tak – 5 pkt  nie – 0 pkt |  |
| 2 | Kompensacja własnego zabarwienia moczu, przez analizator - poparte danymi z instrukcji analizatora. |  | tak – 10 pkt  nie – 0 pkt |  |
| 3 | Odczyt klarowności moczu - oparte danymi z instrukcji analizatora. |  | tak – 5 pkt  nie – 0 pkt |  |
| 4 | Czułość dla białka: 0,15-0,3 g/l (15-30 mg/dl) albumin. |  | tak – 5 pkt  nie – 0 pkt |  |
| 5 | Możliwość zdefiniowania harmonogramu kontroli wewnątrzlaboratoryjnej |  | tak – 5 pkt  nie – 0 pkt |  |
| 6 | Aparat rozróżnia niezhemolizowane krwinki czerwone, jako świeże i wyługowane. |  | tak – 10 pkt  nie – 0 pkt |  |
|  | **MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW - 40 pkt** | | |  |

Uwaga:

1. Użytkownik zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całkowitej ilości oferowanych w przetargu testów, kalibratorów i kontroli oraz części zużywalnych i innych.

2. W przypadku udowodnionego niedoszacowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie niedoszacowane pozycje z oferty cenowej.