Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące przetargu na roboty budowlane pn.: Przebudowa bloku operacyjnego 
z Oddziałem Chirurgii Jednego Dnia w SP ZOZ MSW w Koszalinie uprzejmie informujemy, co następuje:

- Prosimy o  sprecyzowanie sposobu obliczenia ceny oferty-  czy jako materiał wiążący należy traktować załączony przedmiar robót, czy projekt budowlany.

Załączony przedmiar nie ujmuje szeregu robót :

- zabudów instalacji wentylacji

- tynkowania po zamurowaniach lub uzupełnieniach ścian

- bruzdy po instalacjach sanitarnych, elektrycznych

- zabetonowań przebić w stropach po instalacjach sanitarnych

- warstw   wyrównawczych i wygładzających pod posadzki PCV

- wywinięcia wykładziny na ściany

- nowych przewodów wentylacyjnych dla pomieszczeń 2, 25, 7 i 12

- listew ochronnych na wysokości 30 i 110 cm

- utylizacji materiałów rozbiórkowych w tym wykładziny PCV

- Prosimy także o zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej z podaniem wymagań technicznych (rodzaj szklenia, okucia, samozamykania)  dla właściwej jej wyceny.

- Nie sprecyzowany rodzaj wykładziny podłogowej.

- Czy ofertą objąć wykonanie systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych i szybów windowych.

Odpowiedzi:

Ad.1. Jako materiał wiążący należy traktować przedmiar robót (zał. do zapytań i odpowiedzi nr 3).

Ad. 2. Zabudowa instalacji wentylacji znajduje się w poz. 175 przedmiaru robót sanitarnych.

Ad. 3. Tynkowanie po zamurowaniach znajduje się w poz. 15 przedmiaru robót budowlanych.

Ad. 4. Zamurowanie bruzd po instalacjach znajduje się w poz. 8, 38, 79 przedmiaru robót sanitarnych.

Ad. 5. Zabetonowanie przebić przez stropy i ściany znajduje się w poz. 59,60, 198, 84, 87, 167, 152, 154, 170, 171, 195 przedmiaru robót sanitarnych. Powyższe widać w materiałach, np. zaprawa oraz w wyszczególnieniu robót poszczególnych pozycji KNR 7-28.

Ad. 6. W przedmiarze robót budowlanych nie ujęto wykonania warstw wyrównawczych i wygładzających pod posadzki PCV, ponieważ projektant wyszedł z założenia, że masa samopoziomująca została już wylana pod istniejące posadzki z wykładzin PCV.

Ad. 7. Przedmiar robót na wywinięcie wykładzin na ściany znajduje się w zał. do zapytań i odpowiedzi nr 3, będącym uzupełnieniem zamieszczonego wcześniej na stronie internetowej przedmiaru robót budowlanych.

Ad. 8. Wszystkie nowe przewody wentylacyjne są ujęte w rozdz. 1.5 przedmiaru robót sanitarnych.

Ad.9. Przedmiar robót na wykonanie listew ochronnych znajduje się w zał. do zapytań i odpowiedzi nr 3.

Ad. 10. Utylizację materiałów rozbiórkowych ujęto w przedmiarze robót budowlanych stanowiącym zał. do zapytań i odpowiedzi nr 3.

Ad. 11. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego.

Ad.12. Rodzaj wykładziny podłogowej określony jest w odpowiedziach na pytania wykonawców zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego pn. „Zapytania i odpowiedzi nr 1”.

Ad. 13. Nie obejmować ofertą wykonania systemu oddymiania klatek schodowych i szybów windowych.

W przedmiarze robót budowlanych (uzupełniającym - zał. do zapytań i odpowiedzi nr 3 ) opisane są nowe pozycje dotyczące wentylacji grawitacyjnej, które należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.